Część I
Zał. nr  2

Harmonogram realizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2007-2009 
dla miasta Żywca


	Rok
	Nr tematu
	Zadanie do realizacji poprzez: zakup, budowę lub modernizację
	Przewidywane nakłady na całe zadanie [tys. zł]
	Przewidywane nakłady w rozpatrywanym roku [tys. zł]
	Źródła finansowania planowane
                                                         poniesione
	Uwagi

	
	
	
	
	
	Środki własne MPWiK [tys. zł]
	Środki z miasta Żywca [tys. zł]
	Środki pomoco-we unijne i krajowe
[tys. zł]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Rok 2007 

	2007
	W-1
	 Zakup geofonu
	15


	15
	15
	X
	X
	Wycofanie z użytku przestarzałego technicznie urządzenia, które nie podlega naprawie. 

	2007
	W-2
	Zakup przecinarki do asfaltu
	10
	10
	10
	X
	X
	Brak urządzenia.

	2007
	W-3
	Zakup urządzenia do przecisków
	40
	40
	40
	X
	X
	Brak urządzenia. Częste przypadki przejść rurociągami pod drogami..

	2007
	W-4
	Wykonanie połączenia rurociągu infiltracyjnego dn 400 z rurociągiem głównym dn 600 prowadzącym wodę po piaskownikach na SUW
	15
	15
	15
	X
	X
	Brak możliwości dostarczenia wody do SUW w przypadku awarii rurociągu głównego Ø 600.

	2007
	W-5
	Zlecenie ekspertyz hydrologicznych ujęcia infiltracyjnego 
	30
	30
	30
	X
	X
	Niska wydajność ujęcia, potrzeba podjęcia decyzji co do możliwości ujęcia infiltracyjnego.

	2007
	
	Wykonanie badań stopnia zamulenia zbiornika Pierwogóra
	10
	10
	10
	X
	X
	

	2007
	W-6
	Modernizacja procesu koagulacji łącznie ze zbiornikami wraz z pełną automatyką
	1342,9
	1342,9
	335
	X
	1007,9
	Wymiana urządzeń oraz remont obiektów technologicznych ze względu na ich zły stan techniczny. Poprawa procesu usuwania osadów. Realizacja po otrzymaniu funduszy ze ZPORR.

	2007
	W-7
	Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami na Osiedlu Parkowym
	160
	160
	X
	160
	X
	Związane z przebudową infrastruktury osiedla przez Urząd Miejski.

	2007
	W-8
	Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Osiedlowej
	90
	90
	X
	90
	X
	Związane z przebudową dróg w dzielnicy Sporysz.

	2007
	W-9
	Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Pięknej 
	196,4
	196,4
	196,4
	X
	X
	Związane z budową kanalizacji sanitarnej. 

	2007
	W-10
	Przebudowa wodociągu w rejonie ul. Reymonta
	40
	40
	40
	X
	X
	Wyrównanie ciśnienia w sieci wodociągowej.

	2007
	W-11
	Rozbudowa sieci wodociągowej w dzielnicy Moszczanica
	1 050
	105
	15,8
	X
	89,2
	Rozpoczęcie zadania realizowanego wg dokumentacji z aktualnym pozwoleniem na budowę. Dokończenie zadania w 2008r.

	2007
	W-12
	Rozbudowa sieci wodociągowej w dzielnicy Rędzina
	894
	89
	13,4
	X
	75,6
	Rozpoczęcie zadania realizowanego wg dokumentacji z aktualnym pozwoleniem na budowę. Dokończenie zadania w 2008r.

	2007
	W-13
	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Komonieckiego i Dębowej
	164
	16
	2,4
	X
	13,6
	Rozpoczęcie zadania realizowanego wg dokumentacji z aktualnym pozwoleniem na budowę. Dokończenie zadania w 2008r.

	2007
	W-14
	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Warneńczyka, Bohaterów Września i Krakowskiej
	126
	13
	2
	X
	11
	Rozpoczęcie zadania realizowanego wg dokumentacji z aktualnym pozwoleniem na budowę. Dokończenie zadania w 2008 roku.

	2007
	W-15
	Zakup drukarki dla Działu Obsługi Technicznej
	15
	15
	15
	X
	X
	

	2007
	W-16
	Zakup oprogramowania Auto Cad
	16
	16
	16
	X
	X
	

	2007
	W-30
	Remont dróg i chodników na SUW
	90
	90
	90
	X
	X
	Położenie nawierzchni asfaltowej, wymiana płytek chodnikowych

	RAZEM ROK 2007
	
	2 293,3
	846,0
	250,0
	1 197,3
	

	Rok 2008

	2008
	W-17
	Zakup korelatora
	60
	60
	60
	X
	X
	Wycofanie urządzenia przestarzałego technicznie.


	2008
	W-18
	Opracowania koncepcji modernizacji jazu
	20
	20
	20
	X
	X
	Zły stan techniczny obiektu.



	2008
	W-19
	Opracowanie dokumentacji dla rozbudowy systemu monitoringu sieci wodociągowej
	25
	25
	25
	X
	X
	Opomiarowanie obszarów: Góra Burgałowska, Moszczanica, Rędzina, Oczków dla bieżącego podglądu pracy sieci wodociągowej.

	2008
	W-11
	Rozbudowa sieci wodociągowej w dzielnicy Moszczanica
	1 050
	945
	141,8
	X
	803,2
	Dokończenie zadania z 2007 roku.

	2008
	W-12
	Rozbudowa sieci wodociągowej w dzielnicy Rędzina
	894
	805
	120,8
	X
	684,2
	Dokończenie zadania z 2007 roku.

	2008
	W-13
	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Komonieckiego i Dębowej
	164
	148
	22,2
	X
	125,8
	Dokończenie zadania z 2007 roku.

	2008
	W-14
	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Warneńczyka, Bohaterów Września i Krakowskiej
	126
	113
	17
	X
	96
	Dokończenie zadania z 2007 roku.

	2008
	W-21
	Etap I
Budowa sieci wodociągowej w rejonie Oczkowa, Działów Zadzielskich i Góry Burgałowskiej
	6 869
	4 121
	618,2
	X
	3 502,8
	Rozpoczęcie zadanie realizowanego w oparciu o opracowywaną dokumentację. Dokończenie zadania w 2009 roku.

	2008
	W-22
	Budowa sieci wodociągowej w ul. Świętokrzyskiej
	322
	322
	48,3
	X
	273,7
	Realizacja na podstawie dokumentacji z pozwoleniem na budowę.

	2008
	W-23
	Zakup samochodu dla Działu Obsługi Technicznej
	35
	35
	35
	X
	X
	Rozbudowa sieci wod-kan w sąsiednich gminach. 

	RAZEM ROK 2008
	
	6 594,0
	1 108,3
	0
	5 485,7,
	

	Rok 2009

	2009
	W-21
	Etap I

Budowa sieci wodociągowej w rejonie Oczkowa, Działów Zadzielskich i Góry Burgałowskiej
	6 869
	2 748
	412,3
	X
	2 335,7
	Dokończenie zadania z 2008 roku.

	2009
	W-24
	Etap II

Budowa sieci wodociągowej w rejonie Grapy, Za Łyską, Pola Lisickie, Drewniaki
	3 001
	3 001
	450,1
	X
	2 550,9
	

	2009
	W-25
	Etap III

Budowa sieci wodociągowej w rejonie Podlesia, rejon ul. Słonki, Zabłocie-wzdłuż Młynówki.

Budowa zbiornika wody Leśnianka.
	1 168
	1 168
	175,2
	X
	992,8
	

	2009
	W-26
	Budowa sieci wodociągowej na Podlesiu na obszarze zabudowanym wchodzącym w zakres projektu dla gminy Łodygowice
	384
	384
	57,6
	X
	326,4
	

	2009
	W-27
	Etap IV

Budowa sieci wodociągowej w rejonie Zabłocia- dzielnica przemysłowa, oś. Zgoda-ul. Lelewela, Niwy, dzielnica przemysłowo-handlowa.
	1 810
	1 810
	271,5
	X
	1 538,5
	

	2009
	W-28
	Uzupełnienie sieci wodociągowej w ul. Wspólnej, Bocznej, Kopernika, Folwark, Wodnej, Góra Burgałowska, Sadowa, Stawowa, Zielona, Armii Krajowej
	865
	865
	129,7
	X
	735,3
	

	2009
	W-29
	Rozbudowa systemu monitoringu sieci wodociągowej
	160
	160
	160
	X
	X
	Opomiarowanie  Żywca dla bieżącego podglądu pracy sieci wodociągowej.

	RAZEM ROK 2009
	
	10 136,0
	1 656,4
	0
	8 479,6
	

	Razem nakłady
	19 023,3
	19 023,3
	3 610,7
	250,0
	15 162,6
	


PAGE  
11
T:\TECH\Plan wieloletni\Plan_wieloletni 2007-2009\HarmWoda.doc

