Zał. nr 

Plan rzeczowy rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2007-2009 dla miasta Żywca.
	Nr tematu
	Zadanie do realizacji poprzez zakup, budowę lub modernizacja
	Przyczyny podjęcia inwestycji lub modernizacji
	Sposób wykonania
	Termin realizacji

	W-1
	Integracja systemów komputerowych na SUW wraz z instalacją podglądu pracy monitoringu sieci wodociągowej w biurze Wydz. Sieci Wodoc. na Oczyszczalni Ścieków
	Brak bieżącego podglądu na pracą miejskiej sieci wodociągowej
	
	2007

	W-2
	Udostępnienie map cyfrowych sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na przeglądarce internetowej
	Brak bieżącego podglądu tras sieci wodociągowej i uzbrojenia podziemnego podczas lokalizacji i usuwania awarii
	Podgląd map dostępny w terenie poprzez bezprzewodowy internet z wykorzystaniem laptopa.
	2008

	W-3
	Rozbudowa systemu monitoringu sieci wodociągowej
	Brak bieżącego podglądu pracy miejskiej sieci wodociągowej w niektórych obszarach
	Opomiarowanie obszarów: Góra Burgałowska, Moszczanica, Rędzina, Oczków
	2008-09

	W-4
	Rozbudowa systemu zarządzania przedsiębiorstwem o moduł obliczający sprzedaż wody i straty w poszczególnych obszarach sieci wodociągowej
	Usprawnienie pracy sieci wodociągowej
	
	2007

	W-5
	Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami na Osiedlu Parkowym
	Zły stan techniczny
	Budowa nowej sieci z rur PE
	Związane z przebudową infrastruktury osiedla prze Urząd Miejski

	W-6
	Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Osiedlowej
	Zły stan techniczny
	Budowa nowej sieci z rur PE
	Związane z przebudową dróg w dzielnicy Sporysz 

	W-7
	Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Pięknej
	Zły stan techniczny
	Budowa nowej sieci z rur PE
	Związane z budową kanalizacji sanitarnej

	W-8
	Czyszczenie sieci wodociągowej
	Higienizacja sieci wodociągowej
	Zlecenie specjalistycznej firmie
	2008

	W-9
	Czyszczenie zbiorników wody za pomocą robota
	Higienizacja zbiorników sieciowych
	Zlecenie specjalistycznej firmie
	2007

	W-10
	Zakup samochodu specjalistycznego do diagnostyki sieci wodociągowej
	Poprawa skuteczności lokalizacji i usuwania awarii sieci wodociągowej
	Zakup samochodu i wykonanie specjalistycznej zabudowy
	2008

	W-11
	Zakup korelatora
	Obecnie eksploatowane urządzenie jest przestarzałe technicznie
	Zakup
	2008

	W-12
	Zakup geofonu
	Obecne urządzenie jest przestarzałe technicznie i nie podlega naprawie
	Zakup
	2007

	W-13
	Zakup przecinarki do asfaltu
	Brak urządzenia do cięcia asfaltu
	Zakup
	2007

	W-14
	Urządzenie do przecisków
	Brak urządzenia.

Częste przypadki przejść rurociągami pod drogami
	Zakup
	2007

	W-15
	Zakup zgrzewarki czołowej kątowej do rur PE w zakresie średnic do 400 mm
	
	Zakup
	2009

	W-16
	Zakup koparki obrotowej
	
	Zakup
	2007

	W-17
	Zakup samochodu wywrotki
	
	Zakup
	2007

	W-18
	Modernizacja procesu koagulacji

(automatyzacja procesu dawkowania koagulantu, remont obiektów, wymiana urządzeń, budowa układu do  automatycznego  czyszczenia osadników)
	Poprawa procesu poprzez automatyczne ustalanie optymalnej dawki koagulantu – urządzenie SCA.

Pilna potrzeba wymiana urządzeń oraz remontu obiektów technologicznych ze względu na ich zły stan techniczny.

Poprawa procesu usuwania osadów pokoagulacyjnych  - automatyczne usuwanie osadu.
	Zainstalowanie sondy SCA (korekta dawki koagulantu)

Wymiana pomp dozujących koagulant i  uruchomienie w trybie automatycznym.

Zainstalowanie stanowiska do roztwarzania i dawkowania flokulanta.

Wymiana mieszadeł i remont mieszaczy szybkich.

Wymiana zasuw przy osadnikach pokoagualcyjnych  na zasuwy pozwalające na automatyczne usuwanie osadu, instalacja układu  ssawek w ww. osadnikach. 
	2007-2008

	W-19
	Remont kapitalny osadnika wód z płukania filtrów (odmulnika) alternatywa  w miejsce odmulnika zakup i montaż osadnika kompaktowego.
	Zły stan techniczny obiektu.
	Remont ogólnobudowlany (usunięcie pęknięć ścian i przegrody)
	2007

	W-20
	Budowa poletka osadowego
	Brak miejsca składowania osadu
	Przygotowanie dokumentacji , uzgodnienia, budowa
	2007-2008

	W-21
	Wymiana rurociągu odprowadzającego osad z osadników pokoagul. do kanalizacji sanitarnej
	Zadanie wymuszone przez modernizację węzła koagulacji
	
	2007-2008

	W-22
	Remont kapitalny jazu
	Zły stan techniczny obiektu.
	Remont ogólnobudowlany, wymiana elementów drewnianych, remont prowadnic zastawek.
	2008

	W-23
	Wykonanie połączenia rurociągu infiltracyjnego dn 400 z rurociągiem głównym dn 600 prowadzącym wodę po piaskownikach na SUW
	Brak możliwości dostarczenia wody do SUW  w razie awarii rurociągu głównego dn 600.
	
	2007

	W-24
	Remont dróg i chodników na SUW
	Zły stan techniczny
	Położenia nawierzchni asfaltowej, wymiana płytek chodnikowych.
	2009

	W-25
	Zlecenie ekspertyz hydrologicznych ujęcia infiltracyjnego
	Niska wydajność ujęcia, potrzeba podjęcia decyzji co do możliwości ujęcia infiltracyjnego. 
	Zlecanie wykonania ekspertyz
	2007


T:\TECH\Plan wieloletni\Plan_wieloletni 2007-2009\Plan rzeczowy_wod.doc

