## Arkusz1
IOŚ-DR.271.8.2026 | [7 empty] | Załącznik nr 14 do SWZ
Wykaz przedmiotowych środków dowodowych
Wypełnia Wykonawca
LP(LICZBA PORZĄDKOWA) | DOTYCZY | [5 empty] | plik karty katalogowej/link
1 | Moduł PV | WYPISAĆ SPRAWNOŚĆ POCZĄTKOWĄ MODUŁU ORAZ SPRAWNOŚĆ PO 25 LATACH NP.: 22%/85% | CZY PROJEKTOWANY PRZEZ Wykonawcę moduł PV ma konstrukcję double glass/GLASS-GLASS (TAK/NIE) | typoszereg z wytypowaniem konkretnego modelu MODUŁU (WYPISAĆ dla każdego obiektu osobno) | potwierdzenie CE w języku polskim (TAK/NIE) | Okres gwarancji producenta na wady i usterki (podac w latach) Z KARTY KATALOGOWEJ | dostarczyć
1) Szkoła Podstawowa Nr 1, Żywiec, ul. Ks. Pr. St. Słonki 14,
2) Szkoła Podstawowa Nr 3, Żywiec, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2,
3) Szkoła Podstawowa Nr 5, Żywiec, ul. Powstańców Śl. 4,
4) Szkoła Podstawowa Nr 9, Żywiec, ul. Dworcowa 26,
5) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Żywiec, ul. Moszczanicka 26,
6) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Żywiec, ul. Niezapominajki 14,
7) Żłobek Miejski Nr 1, Żywiec, ul. Jana 28,
8) Przedszkole Nr 8, Żywiec, ul. Grunwaldzka 17,
9) Przedszkole Nr 11, Żywiec, Os. Parkowe 16.
LP(LICZBA PORZĄDKOWA) | DOTYCZY
2 | Proponowane konstrukcje montażowe | w gestii Wykonawcy | Rozaj zabezpieczenia antykorozyjnego | typoszereg z wytypowaniem konkretnego modelu (dla każdego obiektu osobno) | konstrukcje montażowe z atestem tak/nie |  | dostarczyć | x
| 1) Szkoła Podstawowa Nr 1, Żywiec, ul. Ks. Pr. St. Słonki 14, | [6 empty] | x
| 2) Szkoła Podstawowa Nr 3, Żywiec, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, | [6 empty] | x
| 3) Szkoła Podstawowa Nr 5, Żywiec, ul. Powstańców Śl. 4, | [6 empty] | x
| 4) Szkoła Podstawowa Nr 9, Żywiec, ul. Dworcowa 26, | [6 empty] | x
| 5) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Żywiec, ul. Moszczanicka 26, | [6 empty] | x
| 6) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Żywiec, ul. Niezapominajki 14, | [6 empty] | x
| 7) Żłobek Miejski Nr 1, Żywiec, ul. Jana 28, | [6 empty] | x
| 8) Przedszkole Nr 8, Żywiec, ul. Grunwaldzka 17, | [6 empty] | x
| 9) Przedszkole Nr 11, Żywiec, Os. Parkowe 16. | [6 empty] | x
2 | Falownik | protokoły komunikacji (wypisać z karty katalogowej dla zaproponowanego przez Wykonawcę falownika/zespołu falowników) | dostępność serwisu w Polsce, z obsługa w języku polskim (TAK/NIE) | typoszereg z wytypowaniem konkretnego modelu (dla każdego obiektu osobno) | Obecność falownika na tzw. "białej liście" Tauronu. (TAK/NIE) | Okres gwarancji producenta na wady i usterki (podac w latach) Z KARTY KATALOGOWEJ | dostarczyć
1) Szkoła Podstawowa Nr 1, Żywiec, ul. Ks. Pr. St. Słonki 14,
2) Szkoła Podstawowa Nr 3, Żywiec, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2,
3) Szkoła Podstawowa Nr 5, Żywiec, ul. Powstańców Śl. 4,
4) Szkoła Podstawowa Nr 9, Żywiec, ul. Dworcowa 26,
| 5) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Żywiec, ul. Moszczanicka 26, | [5 empty] | istniejący DEYE 50kW - hybrydowy
| 6) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Żywiec, ul. Niezapominajki 14, | [5 empty] | istniejący Solis 30kW - do demontażu
7) Żłobek Miejski Nr 1, Żywiec, ul. Jana 28,
8) Przedszkole Nr 8, Żywiec, ul. Grunwaldzka 17,
9) Przedszkole Nr 11, Żywiec, Os. Parkowe 16.
LP(LICZBA PORZĄDKOWA) | DOTYCZY
3 | Magazyn energii | w gestii Wykonawcy - wysokonapięciowy lub niskonapięciowy LiFePO4 -M | wysoko/ niskonapięciowy | typoszereg z wytypowaniem konkretnego modelu (dla każdego obiektu osobno) | x | Okres gwarancji producenta na wady i usterki (podac w latach) Z KARTY KATALOGOWEJ | dostarczyć
| 1) Szkoła Podstawowa Nr 1, Żywiec, ul. Ks. Pr. St. Słonki 14, |  |  |  | x
| 2) Szkoła Podstawowa Nr 3, Żywiec, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, |  |  |  | x
| 3) Szkoła Podstawowa Nr 5, Żywiec, ul. Powstańców Śl. 4, |  |  |  | x
| 4) Szkoła Podstawowa Nr 9, Żywiec, ul. Dworcowa 26, |  |  |  | x
| 5) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Żywiec, ul. Moszczanicka 26, |  |  |  | x
| 6) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Żywiec, ul. Niezapominajki 14, |  |  |  | x
| 7) Żłobek Miejski Nr 1, Żywiec, ul. Jana 28, |  |  |  | x
| 8) Przedszkole Nr 8, Żywiec, ul. Grunwaldzka 17, |  |  |  | x
| 9) Przedszkole Nr 11, Żywiec, Os. Parkowe 16. |  |  |  | x
LP(LICZBA PORZĄDKOWA) | DOTYCZY
4 | Szafa na magazyn energii i falownk | minimum IP 54, klimatyzowana szafa /obudowa, zamki trzypunktowe - POTWIERDZIĆ SPEŁNIENIE WSZYSTKICH TRZECH WYMOGÓW TAK/ NIE | x | typoszereg z wytypowaniem konkretnego modelu (WYPISAĆ dla każdego obiektu osobno) | x | Opis sposobu wykonania przez Wykonawcę szaf do punktów dydstrybucyjnych w każdym z obiektów (światłowodem, STP kat. 6 oraz niezbędnych mediakonwerterów / przełączników sieciowych | dostarczyć | Potwierdzenie oferenta/ Wykonawcy jeśli wszystkie dane w wierszu są zadeklarowane i uwzględnione w ofercie tak/nie
| 1) Szkoła Podstawowa Nr 1, Żywiec, ul. Ks. Pr. St. Słonki 14, |  | x |  | x
| 2) Szkoła Podstawowa Nr 3, Żywiec, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, |  | x |  | x
| 3) Szkoła Podstawowa Nr 5, Żywiec, ul. Powstańców Śl. 4, |  | x |  | x
| 4) Szkoła Podstawowa Nr 9, Żywiec, ul. Dworcowa 26, |  | x |  | x
| 5) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Żywiec, ul. Moszczanicka 26, |  | x |  | x
| 6) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Żywiec, ul. Niezapominajki 14, |  | x |  | x
| 7) Żłobek Miejski Nr 1, Żywiec, ul. Jana 28, |  | x |  | x
| 8) Przedszkole Nr 8, Żywiec, ul. Grunwaldzka 17, |  | x |  | x
| 9) Przedszkole Nr 11, Żywiec, Os. Parkowe 16. |  | x |  | x
LP(LICZBA PORZĄDKOWA) | DOTYCZY
5 | Platforma EMS | Autorska/ rynkowa - wybrać I WYPISAĆ JAKA | nazwa/producent | wersja oprogramowania | działanie EMS - działa w modelu on-premise na serwerze Zamawiającego (obligatoryjne pkt 3.7 PFU) tak/nie | Czy EMS zapewni integrację z istniejącym NA JEDNYM Z OBIEKTÓW falownikiem hybrydowym DEYE oraz jego wysokonapięciowym magazynem energii (do dostarczenia) tak/nie | Link do pliku zip w folderze ofertowym zawierającym schematy/ wizualizacje | Potwierdzenie oferenta/ Wykonawcy jeśli wszystkie dane w wierszu są zadeklarowane w ofercie i zgodne z opisem tak/nie
5.1 | Informacje podstawowe - wypełnić
5.2 | Platforma EMS wspiera natywnie , bez dodatkowych opłat licencyjnych moduły wymagane w pkt 3.4-3.13 PFU | x | x | x | x | x | x
5.3 | Platforma EMS zawiara moduł utrzymania ruchu (harmonogram przegladów) pkt. 3.13 PFU | x | x | x | x | x | x
5.4 | Platforma EMS zawiera moduł raportowania oraz wizualizacji (rzuty, modele 2D) | x | x | x | x | x | x
5.5 | Platforma EMS zapewnia agregację i przechowywanie logów oraz danych pomiarowych z rozdzielczością co 1 minutę przez wymagany okres 10 lat (pkt 3.8 PFU) | x | x | x | x | x | x
5.6 | Platforma EMS umożliwia lokalne buforowanie danych na obiekcie w przypadku awarii sieci przez min. 7 dni (zgodnie z pkt 3.4.2 PFU) | x | x | x | x | x | x
LP(LICZBA PORZĄDKOWA) | DOTYCZY
6 | Serwer | x | x | x | x | x | Potwierdzić konfigurację zestawem komponentów | Potwierdzenie oferenta/ Wykonawcy jeśli wszystkie dane w wierszu są zadeklarowane w ofercie i zgodne z opisem tak/nie
6.1 | wg specyfikacji/wymagań PFU | x | x | x | x | x
6.2 | serwer posiada odpowiednią licencję (np. Windows Server Standard / Linux RHEL) wraz z niezbędnymi licencjami dostępowymi CAL (pkt 5.6 PFU) | x | x | x | x | x
6.3 | Wymogi Wykonawcy - dotyczace Zamawiajacego - miejsce w szafie rack dla serwera - opisać oczekiwany status, który ma zapewnić Zamawiajacy w budynku UM Żywiec
6.4 | Wymogi Wykonawcy - dotyczace Zamawiajacego - zasilanie awaryjne UPS serwera- opisać oczekiwany status, który ma zapewnić Zamawiajacy w budynku UM Żywiec
LP(LICZBA PORZĄDKOWA) | DOTYCZY
7 | Infrastruktura sieciowa | x | x | x | x | x | Potwierdzić konfigurację zestawem komponentów | Potwierdzenie oferenta/ Wykonawcy jeśli wszystkie dane w wierszu są zadeklarowane w ofercie i zgodne z opisem tak/nie
7.1 | Rodzaj urzadzenia sieciowego GSM wkażdy obiekcie (modem router - pkt 3.2 PFU) | x | x | x | x | x
7.2 | Zapewnione 5 letnie opłacanie abonamentu dla w/w urzadzeń GSM | x | x | x | x | x
7.3 | Router przemysłowy - zapewni bezpieczną, dwukierunkową transmisję danych z zewnętrznych szaf magazynów energii i falowników | x | x | x | x | x
7.4 | Falowniki oraz magazyny energii będą dostarczone w wersji wyposażonej w porty Ethernet/RS485 umożliwiające odpytywanie po protokole Modbus TCP/RTU z pominięciem zewnętrznych modułów WiFi opartych na rozwiązaniach chmurowych | x | x | x | x | x
7.5 | Wykonawca zapewni bezpieczeństwo dostępowe - Opisać w jaki sposób w systemie EMS zostanie zrealizowany podział na role i uprawnienia użytkowników oraz jak zabezpieczony będzie dostęp zdalny do centrali w UM Żywiec
7.6 | Wykonawca zapewni dokumentację powdrożeniową oraz szkolenia -Opisać zawartość pełnej dokumentacji IT (dokumentacja powykonawcza LAN, architektura logiczna systemu EMS, mapy rejestrów Modbus, procedury backupu bazy danych) oraz określenie wymiaru godzinowego szkoleń dla personelu IT Urzędu Miasta w Żywcu z zakresu administracji systemem EMS
LP(LICZBA PORZĄDKOWA) | DOTYCZY
8 | stanowisko operatorskie (pkt 3.2 PFU) | x | x | x | x | x | Potwierdzić konfigurację zestawem komponentów / kart katalogowych/ specyfikacji | Potwierdzenie oferenta/ Wykonawcy jeśli wszystkie dane w wierszu są zadeklarowane w ofercie i zgodne z opisem tak/nie
8.1 | Zawiera wysokorozdzielczy monitor o przekątnej min. 55 cali | x | x | x | x | x
8.2 | Stacja robocza stanowiska operatorskiego | x | x | x | x | x
8.3 | Stojak na monitor 55" | x | x | x | x | x
8.4
x-oznacza nie dotyczy