Nasz znak : IM-3410-2-2,3/08                                                           Żywiec dnia 15.02.2008r.
                                 Oferenci 

D o t y c z y: Pytania z dn. 11.02.2008r. do przetargu „Wykonanie instalacji klimatyzacji 
                      w budynku oficyny Ratusza w Żywcu”.

       Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) oraz punktu XII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:
Pytanie:

1. „W SIWZ, w projektach nie ma wzmianki o możliwości zastosowania urządzeń równoważnych. Proponowane w projekcie urządzenia są natomiast opisane symbolami oraz nazwą producenta. 

Zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych : „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że (…) wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W związku z powyższym : Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych?”.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych    
                   na warunkach określonych w dołączonej do części technologicznej projektu 
                  „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót”, pkt. 1.4 i 2 
Pytanie:

2 „W dokumentacji związanej z częścią elektryczną nie ma nic na temat przewodów sterujących klimatyzację. Prosimy o wyjaśnienie tej sprawy”.
Odpowiedź: O przewodach sterujących jest mowa w pkt. 5.4 części technologicznej 
                    projektu. Przewody te dobiera i dostarcza firma dostawcy urządzeń. 

                       Będą montowane po trasie przewodów freonowych. 
Otrzymuje:

1.adresat

2.a/aWDz

