Nasz znak : IM-3410-2-4/08                                                           Żywiec dnia 18.02.2008r.
                                 Oferenci 

D o t y c z y: Pytania z dn. 14.02.2008r. do przetargu „Wykonanie instalacji klimatyzacji 
                      w budynku oficyny Ratusza w Żywcu”.

       Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) oraz punktu XII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:
Pytanie:

1. „Czy można wycenić i zastosować rozdzielacze innej firmy (innego producenta) niż podane w projekcie i SIWZ, rozdzielacze równoważne do podanych w projekcie. Projekcie podano rozdzielacze marki LG. Warunek ich dostarczenia jest niemożliwy do spełnienia gdyż firma LG nie posiada owych rozdzielaczy w ofercie. Nie można ich zatem kupić”.

Odpowiedź: Każdy z producentów systemu klimatyzacyjnego ze zmienną ilością czynnika  
                  chłodniczego (VRV, VRF) takich jak:

· DAIKIN (VRV-III)

· MITSUBISCHI (MULTI-CITY)

· SANYO (ECO)

· LG (MULTI V)

· TOSCHIBA (VRF-SMS)

· FUJITSU (VRV CITY MULTI)

Bezwzględnie wymaga zastosowania w budowie systemu swoich tj. bezwzględnie firmowych rozdzielaczy czynnika chłodniczego. Zastosowanie oryginalnych rozdzielaczy jest warunkiem udzielenia przez producenta gwarancji na swoje urządzenia klimatyzacyjne. 
               Nic nam nie wiadomo aby którykolwiek z w/w producentów zrezygnował z tego wymogu i dopuszczał samodzielne wykonanie tych elementów.
Pytanie:

2 „Proszę konkretnie podać w jakich dniach i godzinach można prowadzić prace montażowe. Czy można pracować w soboty?
Odpowiedź
Prace montażowe będzie można prowadzić dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1900 .
3 „Czy zamawiający dopuszcza rozliczanie się fakturami częściowymi?
Odpowiedź
Tak, po wykonaniu pewnego etapu robót.
Pytanie:

4  „W przedmiarach nie ujęto nigdzie prac związanych np.  z demontażem sufitów podwieszanych, prac związanych z zabezpieczeniem biur (folie ochronne na czas prac montażowych oraz prac związanych ze sprzątaniem biur i przystosowaniem ich do codziennej pracy. Czy prace te leżą po stronie Wykonawcy? Jeżeli TAK, to do której pozycji należy je doliczyć?”
Odpowiedź: Projekt nie przewiduje demontażu sufitów podwieszonych. Nie będzie  
                       potrzeby stosowania zabezpieczeń biur folią ochronną. Przy wierceniu 
                       otworów należy zastosować odsysanie pyłu.

Pytanie:

5 Umowa nie obejmuje kosztów szkolenia użytkownika. Do której pozycji należy doliczyć koszty szkolenia?
Odpowiedź: Koszty szkolenia użytkownika należy doliczyć do ceny urządzenia. 

Pytanie:

6 „W §6 Umowy pkt 1 jest zapis, że wykonawca udziela gwarancji/rękojmi na okres…………….miesięcy. Jak należy zapis „gwarancji/rękojmi” rozumieć? Czy należy to rozumieć, że okres rękojmi pokrywa się z okresem gwarancji? Czy zamawiający dopuszcza wyłączenie rękojmi?”
Odpowiedź:. 
   W pkt. III ust. 1 ppkt.2)  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , „WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW” zawarty jest wymóg udzielenia przez wykonawcę rękojmi na okres nie krótszy niż 36 miesięcy. Wykonawca może zaoferować więc okres gwarancji wg uznania i warunków producenta dostarczanych urządzeń, natomiast rękojmia na wykonane prace może pokrywać się z okresem gwarancji o ile zostanie spełniony wymóg, iż będzie to okres nie krótszy niż 36 m-cy.  Nie dopuszcza się wyłączenia okresu rękojmi.
Otrzymuje:

1.adresat

2.a/aWDz

